СИСТЕМА ЭЛЕКТРООБОГРЕВА СТРЕЛОЧНЫХ ПЕРЕВОДОВ СЭИТ-04М

ФОРМА ОПРОСНОГО ЛИСТА*

| 1 | Наименование станции |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Номер шкафа по проекту | СЭИТ-04М № |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мощность трансформатора | 5 кВА |  |  | 6 кВА |  |  |  |
| 4 | Количество обогреваемых стрелочных переводов | 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| 5 | Освещение | Да |  |  | Нет |  |  |  |
| 6 | Наличие GSM мониторинга | Да |  |  | Нет |  |  |  |
| 7 | Окраска фасадов шкафов | В соответствии с цветовыми правилами оформления ОАО «РЖД» |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Наличие WEB интерфейса | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| 9 | Подключение к пульту управления и мотиторинга | Да |  |  |  | Нет |  |  |
| Реквизиты заказчика | Наименование организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адрес |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефон |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Факс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Электронная почта |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контактное лицо |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание:

*заполняется для каждого шкафа управления электрообогревом стрелочных переводов ШОИТ.

**требуемые характеристики шкафа отметить символом -Х